附件：

黑龙江农业职业技术学院

水处理车间自备水过滤水罐维修箅子更换滤料项目服务要求

一、施工时间：2025年 5月1日—5月4日放假期间维修水处理车间自备水过滤水罐箅子、更换滤料。

二、滤料选择：广西产优质天然猛砂。

三、服务标准：操作需按步骤清理旧滤料并分类处理，完成后经检测符合供水标准，施工方须具备正规资质且无安全事故记录。