附件：

黑龙江农业职业技术学院

2026年下水清掏服务标准

（一）清掏疏通范围

1.黑龙江农业职业技术学院校内125个排污井、1200延长米公共排污主管道及17个化粪池等排污设施。

2.黑龙江农业职业技术学院校园外所属32个排污井、350延长米公共排污主管道及3个化粪池。

（二）清掏疏通标准

1.化粪池：对校内外化粪池彻底清掏不低于五次(可视具体情况增加清掏次数)。

2.排污井：对校内外排污井彻底清掏疏通不低于三次(可视具体情况增加清掏疏通次数)。

3.公共排污主管道：对公共排污主管道彻底疏通两次(可视具体情况增加疏通次数)。

4.须确保校内外化粪池与排污井不外溢，公共排污主管道畅通无阻。如发生污水外溢、公共排污主管道堵塞现象，须在24小时内清理完毕。

5.除紧急情况外，供应商必须在寒暑假期间或双休日进行化粪池的清掏作业。

6.供应商须加强文明施工管理，清掏疏通作业完工时须确保化粪池与排污井周边环境整洁。