	物品申请表

	
	

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	仪器设备

	1
	实验室电动粉碎机
	JFSD-100Ⅱ
	3
	台
	
	
	见样图

	2
	容重器
	GHCS-1000
	1
	套
	
	
	

	3
	
	HGT 1000A型
	1
	套
	
	
	

	4
	电动谷物筛选器
	JJSD
	2
	台
	
	
	

	5
	谷物选筛
	Φ1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、6.0、12mm等，附有筛底和筛盖
	3
	套
	
	
	

	6
	实验室砻谷机
	MAJLG-2088型
	1
	台
	
	
	

	7
	
	JLGJ-45型
	1
	台
	
	
	

	8
	分样器
	钟鼎式3000克
	2
	套
	
	
	

	9
	分光光度计
	722N（可见）
	1
	台
	
	
	

	10
	
	带软件和3cm的比色皿一盒（4个）
	1
	套
	
	
	

	11
	
	打印机
	1
	台
	
	
	（分光光度计工作站配套用）

	12
	电陶炉
	2 kW
	2
	台
	
	
	

	13
	水力抽气泵（实验室）
	SHB-Ⅲ防腐型
	1
	只
	
	
	抽蒸馏装置用

	14
	水浴铜锅
	1000 mL
	2
	台
	
	
	

	15
	天平
	感量为0.01g，量程不小于200g
	3
	台
	
	
	

	16
	
	感量为0.1 mg
	3
	台
	
	
	

	17
	实验室水槽台
	单槽+三联龙头+滴水架
	1
	套
	
	
	安装上下水

	总计
	
	
	29
	件
	
	
	

	玻璃器皿小工具

	17
	刮板
	15cm×5cm
	3
	块
	
	
	

	18
	镊子
	-
	3
	把
	
	
	

	19
	毛刷
	-
	3
	个
	
	
	

	20
	容量瓶
	250 mL
	3
	只
	
	
	

	21
	量筒
	100mL
	9
	只
	
	
	

	22
	聚乙烯试剂瓶
	250 mL
	3
	只
	
	
	

	23
	单标线吸量管
	50 mL
	3
	支
	
	
	

	24
	聚四氟乙烯滴定管
	50 mL,
最小分度为0.1 mL
	6
	支
	
	
	

	25
	吸量管架
	
	5
	个
	
	
	

	26
	吸耳球
	大号
	3
	只
	
	
	

	27
	称量盘
	船型中号
	3
	只
	
	
	

	28
	分度吸量管
	A级1 mL，
	20
	支
	
	 
	整盒购买，尽量多一些

	29
	
	A级5 mL,
	20
	支
	
	  
	整盒购买，尽量多一些

	30
	
	A级10 mL
	10
	支
	
	
	整盒购买，尽量多一些

	31
	洗气瓶
	250 mL
	6
	只
	
	
	磷化氢蒸馏吸收装置

	32
	气体吸收管
	-
	9
	支
	
	
	

	33
	三颈瓶
	500 mL
	3
	只
	
	
	

	34
	分液漏斗
	125 mL
	3
	只
	
	
	

	35
	铁架台
	配备2只十字夹、1只万用夹、1只铁三环
	2
	只
	
	
	

	36
	乳胶管
	2 m及5段与设备适配的短管
	
	
	
	
	

	37
	比色管架
	6 孔、12孔
	各一只
	只
	
	
	

	38
	气体吸收管管架
	
	1
	只
	
	
	

	39
	擦镜纸
	
	3
	本
	
	
	

	40
	称量纸
	
	1
	包
	
	
	

	41
	计算器
	
	3
	个
	
	
	

	42
	记号笔
	
	3
	支
	
	
	

	43
	计时器
	
	3
	个
	
	
	

	总计
	
	
	131
	件
	
	
	

	玻璃器具小工具（实操考评用）

	1
	具盖称量瓶/具塞锥形瓶
	容积50mL以上
	10只/盒
	只
	
	
	扁形/高型都可

	2
	具塞广口瓶
	500mL
	6
	个
	
	
	

	3
	容量瓶
	250mL
	6
	只
	
	
	加上比赛的一共6个一盒6个

	4
	
	100mL
	3
	只
	
	
	

	5
	吸量管
	10ml
	5
	个
	
	
	

	6
	
	5ml
	5
	个
	
	
	

	7
	
	1ml
	5
	个
	
	
	

	8
	漏斗
	
	5
	个
	
	
	

	9
	单标线移液管
	25mL
	5
	个
	
	
	天波牌

	10
	高级擦镜纸
	10*15cm100张/本
	1
	本
	
	
	

	11
	劳保线手套
	
	5
	套
	
	
	

	总计
	
	
	56
	件
	
	
	


	全部总计
	
	
	216
	件
	
	
	


2

